Лабораторная работа №3
«Определение содержания углекислого газа в воздухе по скорости звука»
выполнили студентки 1 курса
группы Б03-008 ФАКИ ФАКТ МФТИ
г. Долгопрудный
Грицких Александра и Кишишьян Ольга

# Теоретические сведения
## Скорость звука
Скорость звука в газах — скорость распространения упругих механических волн, определяющаяся такими параметрами среды, как упругость и плотность. В том числе скорость звука зависит от температуры.
Исходя из уравнений сохранения энергии, импульса и массы может быть получено выражение для скорости звука:
α^{2} = { {γRT} over {μ} } ,	(1)
где α скорость звука, γ — показатель адиабаты.
Рассмотрим скорость звука в воздухе. Воздух является смесью газов — азота, кислорода, водяного пара, аргона, углекислого газа и других газов. Тогда показатель адиабаты для смеси газов может быть найден следующим образом:
γ = { { C_{p}} over { C_{v}} } = { sum from{i} μ_{i} C_{pi} X_{i}} over { sum from{i} μ_{i}C_{vi} X_{i} } ,	(2)
где μ — молекулярная масса:
μ = { sum from{i} μ_{i}x_{i} },	(3)
где x_{i} - объемная доля.
Ниже приведены табличные данные, используемые при расчете скорости звука (при t = 20º).
газ	μ, г	C_{p}	C_{v}
N_{2}+O_{2}+Ar	28,97	1,0036	0,7166
H_{2}O	18,01	1,863	1,403
CO_{2}	44,01	0,838	0,649

## Расход в струе
Расходом жидкости называется ее объем, проходящий в единицу времени через сечение. Размерность расхода
Q = { L^{3}} over {t} ,	(4)
например м3/c. Если dw – элементарная часть площади сечения, величина элементарного расхода, проходящего через площадку dw выразится так
dQ = udw	(5)
Поскольку скорости в разных точках сечения различны, то
Q = int udw ,	(6)
 где интеграл берется по всей площади сечения w.
# Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из одноплатного компьютера RaspberryPi 4, дополнительной платы.

Рисунок 1: RaspberryPi 4	Рисунок 2: RaspberryPi 4 в корпусе

На рисунке 3 изображена дополнительная плата к одноплатному компьютеру RaspberryPi 4. В нижнем секторе платы LEDS расположены светодиоды и резисторы, в среднем секторе DAC – цифро-аналоговый преобразователь, состоящий из R2R цепочки, в верхнем секторе COMP - компаратор (вместе со светодиодом).

Рисунок 3: Дополнительная плата к RaspberryPi 4
Также экспериментальная установка состоит из трех основных узлов:
- центробежного вентилятора, создающего на выходе сопла воздушный поток, движущийся с дозвуковой скоростью,
- устройства сканирования, позволяющего измерять профиль распределения давления в плоскости, перпендикулярной оси потока,
- блока регистрации измерений и управления сканирующим устройством.
На входе сопла имеется встроенный фильтр для уменьшения пульсаций воздушного потока, которые создаются центробежным вентилятором.
Устройство сканирования включает в себя механизм привода для позиционирования приемной трубки давления (трубки Пито), а также дифференциальный датчик давления, выходной сигнал которого подается на блок регистрации.
На рисунке 4 изображена схема экспериментальной установки.

Рисунок 4: Схема экспериментальной установки

На рисунке 5 изображена экспериментальная установка.

Рисунок 5: Экспериментальная установка
# Ход эксперимента
Из сопла диаметром d = 1 см вытекает струя воздуха.
Сначала с помощью трубки Пито и датчика давления (в данном случае — манометра) проводится калибровка установки: калибровку проводили на срезе сопла, установив на входе вентилятора заслонку, чтобы не выйти за предел измерений цифрового манометра (200 Па).
Далее проводится ряд измерений давления на различных расстояниях от сопла, эти данные, как и данные, полученные при калибровке, записываются в файл.
# Обработка результатов экспериментальных данных
## Калибровка прибора
Перед началом измерений должна быть проведена калибровка прибора. Для этого необходимо провести ряд измерений с помощью дополнительного прибора и сравнить результаты.
На рисунках 6, 7 представлен процесс измерения давления при калибровке прибора.
Рисунок 6: Калибровка установки	Рисунок 7: Калибровка установки

На рисунке 8 представлен график калибровки установки.

Рисунок 8: График калибровки установки
## Обработка измерений
С помощью среды MATLAB были откалиброваны экспериментальные данные, по ним были построены графики сечений затопленной струи на разном расстоянии от сопла и центрированных сечений.
На рисунках 9 и 10 представлены графики сечений затопленной струи на разном расстоянии от сопла и центрированных сечений струи на разном расстоянии от сопла соответственно.

Рисунок 9: Сечения затопленной струи на разном расстоянии от сопла

Рисунок 10: Центрированные сечения затопленной струи на разном расстоянии от сопла
Также был проведен расчет скоростей с помощью уравнения Бернулли и построен график скоростей на разном расстоянии от сопла.
Уравнение Бернулли:
P_{0} = P_{ст.} + { ρu^{2}} over {2}	(7)
На рисунке 11 представлен график распределения скоростей в затопленной струе.

Рисунок 11: Распределения скоростей потока в затопленной струе
Далее был проведен расчет расхода струи по формуле
Q = 2 ρπ int from{0} to{r} u(r)rdr	(8)
Ниже на рисунке 12 представлен график расхода струи. На графике видно, что расход струи увеличивается, как и предполагалось в теории.

Рисунок 12: Расход струи